//選択肢問題の作成

//ピンク（マゼンタ）の蛍光ペンの文字飾りを施した部分を空欄とします。

//項目指定

//空欄が｜で区切られた2つ以上の要素からなる場合，すべての要素を合わせたリストを，それぞれのドラッグドロップ・メニューの項目リストとする。

//最初の要素を正答とする。

問題１

次の文は製造工程内の計測器の計測管理に関する文章である。空欄にあてはまる用語を入力しなさい。

製品の製造工程の中での計測では，製品の仕様で決められた特性を製品すべてについて測る必要はない｜ある．製品の仕様で決められた特性を測って行うフィードバック制御では，製品仕様の許容限界値より小さい値｜許容限界値を管理限界値として，製品の製造工程の中で測定を行い，工程を管理する．このような工程内計測で使用される測定方法や測定器は，測定の不確かさと管理限界｜工程能力指数｜製品仕様の許容限界を考慮して選ばれる．

// 自動収集

//すべての空欄の正答を合わせたリスト選択肢の候補リストとして表示します。

問題２

次の文章の空欄に合う言葉を選びなさい

センサにより得られた信号波形をコンピュータによって処理する場合，アナログ信号として得られた出力をデジタル信号に変換する必要がある。この信号変換の際，サンプリング間隔が短ければそれだけ時間軸が細分化され，波型の近似がよくなる。

//不正解の項目リストを自動的に追加して問題の難易度を高めるための，不正解リスト（ダミーリスト）の追加

//ダミーリストは問題の下に置きます。

//すべての空欄の正答を合わせたリストにダミーリストを加えたリストを選択肢の候補リストとして表示します。

問題３

空欄に合う用語を選びなさい。

測定値から真の値を引いた値を誤差という。

++　視差,残差,偏差